## Navigation
Filename | 980050 | Run | Header start | Header end | Data start | Data end | PHI | SIG | MON | TIME | VAR | VARCOL
Number of runs | 6 | 1 | 5 | 15 | 18 | 42 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Parsed? | YES | 2 | 47 | 57 | 60 | 84 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Last row | 252 | 3 | 89 | 99 | 102 | 126 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Number of columns in STRAINS worksheet | 19 | 4 | 131 | 141 | 144 | 168 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
First drive column in STRAINS worksheet | 5 | 5 | 173 | 183 | 186 | 210 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Last drive column in STRAINS worksheet | 13 | 6 | 215 | 225 | 228 | 252 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Number of Grids | 0
Instrument | L3

## Strains
Run | Record | File | Date/Time | 2TM | TMFR | PSI | PHI | DSRD | XPOS | YPOS | ZPOS | DSTD | OSC | # points | Monitor | Time(s) | Max | Min
1 | 1 | 980050 | 2014-01-03 17:46 | 71.88 | 35.94 | -45 | -90.2 | 15 | -22.95 | -22.725 | 16 | 0 | OFF | 25 | 70000 | 340 | 823 | 595
2 | 2 | 980050 | 2014-01-03 20:09 | 71.88 | 35.94 | -45 | -90.2 | 15 | -22.95 | -22.48 | 14 | 0 | OFF | 25 | 70000 | 339 | 830 | 585
3 | 3 | 980050 | 2014-01-03 22:30 | 71.88 | 35.94 | -45 | -90.2 | 15 | -22.95 | -22.465 | 12 | 0 | OFF | 25 | 70000 | 350 | 810 | 622
4 | 4 | 980050 | 2014-01-04 00:54 | 71.88 | 35.94 | -45 | -90.2 | 15 | -22.95 | -21.935 | -12 | 0 | OFF | 25 | 70000 | 368 | 816 | 594
5 | 5 | 980050 | 2014-01-04 03:27 | 71.88 | 35.94 | -45 | -90.2 | 15 | -22.95 | -21.87 | -16 | 0 | OFF | 25 | 70000 | 374 | 868 | 602
6 | 6 | 980050 | 2014-01-04 06:04 | 71.88 | 35.94 | -45 | -90.2 | 15 | -22.95 | -21.995 | -24 | 0 | OFF | 25 | 70000 | 343 | 827 | 583

## 980050
Runs = | 6
Run : 1 Seq 1 Rec 1 File L3A:980050 Date 3-JAN-2014 17:46:07.20
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 70000 * 1 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.880 TMFR= 35.940 PSI= -45.000 PHI= -90.200 DSRD= 15.000
Drv : XPOS= -22.950 YPOS= -22.725 ZPOS= 16.000 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line. | [5 empty] | Amp | Ycentre | Width | Back | PHI
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [5 empty] | 151.3307 | -23.5565 | 0.30871 | 638.0981 | 90
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -22.73 | 342 | 70000 | 808 | 789.4287 | 0.42685 | 0.93363
2 | -22.815 | 338 | 70000 | 752 | 789.4287 | 1.8629
3 | -22.88 | 339 | 70000 | 822 | 789.4287 | 1.2906
4 | -22.965 | 340 | 70000 | 820 | 789.4287 | 1.1398
5 | -23.03 | 337 | 70000 | 767 | 789.4287 | 0.65586
6 | -23.11 | 341 | 70000 | 759 | 789.4287 | 1.2199
7 | -23.195 | 337 | 70000 | 782 | 789.4287 | 0.07057
8 | -23.255 | 337 | 70000 | 809 | 789.4287 | 0.47347
9 | -23.335 | 341 | 70000 | 768 | 789.4287 | 0.5979
10 | -23.405 | 337 | 70000 | 823 | 782.3418 | 2.0086
11 | -23.485 | 340 | 70000 | 751 | 755.2066 | 0.023562
12 | -23.565 | 338 | 70000 | 675 | 707.9766 | 1.6111
13 | -23.635 | 337 | 70000 | 714 | 669.1226 | 2.8207
14 | -23.715 | 339 | 70000 | 633 | 643.7726 | 0.18333
15 | -23.78 | 339 | 70000 | 649 | 638.0981 | 0.18313
16 | -23.865 | 340 | 70000 | 654 | 638.0981 | 0.38665
17 | -23.94 | 337 | 70000 | 657 | 638.0981 | 0.54381
18 | -24.01 | 339 | 70000 | 633 | 638.0981 | 0.041059
19 | -24.09 | 340 | 70000 | 655 | 638.0981 | 0.43615
20 | -24.155 | 340 | 70000 | 624 | 638.0981 | 0.31852
21 | -24.24 | 337 | 70000 | 595 | 638.0981 | 3.1218
22 | -24.315 | 339 | 70000 | 647 | 638.0981 | 0.12248
23 | -24.38 | 340 | 70000 | 633 | 638.0981 | 0.041059
24 | -24.46 | 339 | 70000 | 634 | 638.0981 | 0.026489
25 | -24.53 | 340 | 70000 | 638 | 638.0981 | 1.5069e-05
Run : 2 Seq 2 Rec 2 File L3A:980050 Date 3-JAN-2014 20:09:24.94
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 70000 * 1 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.880 TMFR= 35.940 PSI= -45.000 PHI= -90.200 DSRD= 15.000
Drv : XPOS= -22.950 YPOS= -22.480 ZPOS= 14.000 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line. | [5 empty] | Amp | Ycentre | Width | Back | PHI
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [5 empty] | 162.7611 | -23.4011 | 0.31 | 636.8199 | 90
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -22.48 | 338 | 70000 | 813 | 799.5809 | 0.22149 | 1.4591
2 | -22.565 | 338 | 70000 | 821 | 799.5809 | 0.5588
3 | -22.635 | 338 | 70000 | 808 | 799.5809 | 0.087723
4 | -22.71 | 339 | 70000 | 808 | 799.5809 | 0.087723
5 | -22.785 | 339 | 70000 | 765 | 799.5809 | 1.5632
6 | -22.865 | 332 | 70000 | 752 | 799.5809 | 3.0106
7 | -22.945 | 327 | 70000 | 820 | 799.5809 | 0.50846
8 | -23.01 | 332 | 70000 | 830 | 799.5809 | 1.1148
9 | -23.085 | 332 | 70000 | 763 | 799.5809 | 1.7538
10 | -23.16 | 328 | 70000 | 797 | 799.5809 | 0.0083579
11 | -23.24 | 329 | 70000 | 826 | 793.8667 | 1.2501
12 | -23.32 | 333 | 70000 | 801 | 767.2869 | 1.4189
13 | -23.385 | 330 | 70000 | 672 | 729.728 | 4.9591
14 | -23.465 | 330 | 70000 | 706 | 677.6788 | 1.1361
15 | -23.54 | 328 | 70000 | 671 | 647.7464 | 0.80585
16 | -23.615 | 329 | 70000 | 683 | 636.8678 | 3.1159
17 | -23.69 | 328 | 70000 | 642 | 636.8199 | 0.041797
18 | -23.76 | 340 | 70000 | 669 | 636.8199 | 1.5479
19 | -23.84 | 335 | 70000 | 609 | 636.8199 | 1.2708
20 | -23.915 | 339 | 70000 | 654 | 636.8199 | 0.45131
21 | -23.995 | 340 | 70000 | 585 | 636.8199 | 4.5903
22 | -24.07 | 337 | 70000 | 630 | 636.8199 | 0.073826
23 | -24.135 | 338 | 70000 | 626 | 636.8199 | 0.18701
24 | -24.21 | 339 | 70000 | 615 | 636.8199 | 0.77416
25 | -24.28 | 339 | 70000 | 645 | 636.8199 | 0.10374
Run : 3 Seq 3 Rec 3 File L3A:980050 Date 3-JAN-2014 22:30:06.03
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 70000 * 1 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.880 TMFR= 35.940 PSI= -45.000 PHI= -90.200 DSRD= 15.000
Drv : XPOS= -22.950 YPOS= -22.465 ZPOS= 12.000 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line. | [5 empty] | Amp | Ycentre | Width | Back | PHI
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [5 empty] | 153.6816 | -23.3137 | 0.28461 | 635.7176 | 90
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -22.465 | 339 | 70000 | 766 | 789.3992 | 0.71478 | 0.28685
2 | -22.545 | 339 | 70000 | 810 | 789.3992 | 0.52394
3 | -22.625 | 339 | 70000 | 807 | 789.3992 | 0.38388
4 | -22.705 | 341 | 70000 | 799 | 789.3992 | 0.11536
5 | -22.77 | 340 | 70000 | 780 | 789.3992 | 0.11326
6 | -22.845 | 338 | 70000 | 765 | 789.3992 | 0.7782
7 | -22.925 | 338 | 70000 | 773 | 789.3992 | 0.34791
8 | -23 | 336 | 70000 | 805 | 789.3992 | 0.30234
9 | -23.075 | 338 | 70000 | 799 | 789.3992 | 0.11536
10 | -23.145 | 340 | 70000 | 796 | 787.3883 | 0.093168
11 | -23.22 | 338 | 70000 | 761 | 767.4509 | 0.054683
12 | -23.31 | 335 | 70000 | 713 | 715.3514 | 0.0077549
13 | -23.37 | 336 | 70000 | 687 | 675.5742 | 0.19003
14 | -23.45 | 338 | 70000 | 632 | 643.7185 | 0.21728
15 | -23.52 | 339 | 70000 | 653 | 635.7176 | 0.4574
16 | -23.595 | 334 | 70000 | 622 | 635.7176 | 0.30253
17 | -23.68 | 352 | 70000 | 641 | 635.7176 | 0.043532
18 | -23.745 | 360 | 70000 | 643 | 635.7176 | 0.082478
19 | -23.825 | 350 | 70000 | 631 | 635.7176 | 0.035271
20 | -23.905 | 350 | 70000 | 623 | 635.7176 | 0.25961
21 | -23.975 | 350 | 70000 | 646 | 635.7176 | 0.16367
22 | -24.05 | 349 | 70000 | 651 | 635.7176 | 0.35876
23 | -24.12 | 353 | 70000 | 638 | 635.7176 | 0.0081651
24 | -24.2 | 350 | 70000 | 622 | 635.7176 | 0.30253
25 | -24.27 | 350 | 70000 | 630 | 635.7176 | 0.05189
Run : 4 Seq 4 Rec 4 File L3A:980050 Date 4-JAN-2014 00:54:26.67
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 70000 * 1 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.880 TMFR= 35.940 PSI= -45.000 PHI= -90.200 DSRD= 15.000
Drv : XPOS= -22.950 YPOS= -21.935 ZPOS= -12.000 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line. | [5 empty] | Amp | Ycentre | Width | Back | PHI
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [5 empty] | 133.0182 | -22.9131 | 0.31 | 636.0271 | 90
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -21.93 | 360 | 70000 | 747 | 769.0453 | 0.6506 | 0.77201
2 | -22.015 | 360 | 70000 | 783 | 769.0453 | 0.2487
3 | -22.09 | 372 | 70000 | 774 | 769.0453 | 0.031717
4 | -22.16 | 380 | 70000 | 730 | 769.0453 | 2.0884
5 | -22.24 | 373 | 70000 | 800 | 769.0453 | 1.1977
6 | -22.315 | 371 | 70000 | 756 | 769.0453 | 0.22511
7 | -22.4 | 353 | 70000 | 816 | 769.0453 | 2.7019
8 | -22.465 | 350 | 70000 | 782 | 769.0453 | 0.21461
9 | -22.545 | 350 | 70000 | 772 | 769.0453 | 0.011309
10 | -22.62 | 352 | 70000 | 763 | 769.0453 | 0.047897
11 | -22.69 | 353 | 70000 | 747 | 769.0453 | 0.6506
12 | -22.775 | 351 | 70000 | 758 | 759.9302 | 0.0049153
13 | -22.845 | 352 | 70000 | 739 | 737.4224 | 0.0033677
14 | -22.915 | 352 | 70000 | 683 | 701.3603 | 0.49356
15 | -22.985 | 353 | 70000 | 705 | 666.0421 | 2.1528
16 | -23.065 | 352 | 70000 | 620 | 642.2883 | 0.80124
17 | -23.145 | 361 | 70000 | 650 | 636.0271 | 0.30037
18 | -23.215 | 371 | 70000 | 622 | 636.0271 | 0.31634
19 | -23.295 | 366 | 70000 | 644 | 636.0271 | 0.098706
20 | -23.365 | 366 | 70000 | 658 | 636.0271 | 0.73375
21 | -23.44 | 365 | 70000 | 594 | 636.0271 | 2.9735
22 | -23.52 | 372 | 70000 | 645 | 636.0271 | 0.12483
23 | -23.59 | 370 | 70000 | 645 | 636.0271 | 0.12483
24 | -23.665 | 371 | 70000 | 639 | 636.0271 | 0.013831
25 | -23.74 | 368 | 70000 | 635 | 636.0271 | 0.0016615
Run : 5 Seq 5 Rec 5 File L3A:980050 Date 4-JAN-2014 03:26:39.52
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 70000 * 1 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.880 TMFR= 35.940 PSI= -45.000 PHI= -90.200 DSRD= 15.000
Drv : XPOS= -22.950 YPOS= -21.870 ZPOS= -16.000 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line. | [5 empty] | Amp | Ycentre | Width | Back | PHI
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [5 empty] | 160.2685 | -22.8599 | 0.37112 | 634.3587 | 90
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -21.87 | 374 | 70000 | 801 | 794.6272 | 0.050703 | 1.0023
2 | -21.95 | 372 | 70000 | 762 | 794.6272 | 1.397
3 | -22.035 | 372 | 70000 | 782 | 794.6272 | 0.20389
4 | -22.11 | 370 | 70000 | 795 | 794.6272 | 0.00017485
5 | -22.175 | 371 | 70000 | 819 | 794.6272 | 0.72532
6 | -22.255 | 373 | 70000 | 868 | 794.6272 | 6.2023
7 | -22.33 | 373 | 70000 | 760 | 794.6272 | 1.5777
8 | -22.405 | 373 | 70000 | 810 | 794.6272 | 0.29176
9 | -22.48 | 374 | 70000 | 770 | 794.6272 | 0.78766
10 | -22.55 | 372 | 70000 | 770 | 794.6272 | 0.78766
11 | -22.635 | 375 | 70000 | 819 | 792.9898 | 0.82604
12 | -22.71 | 372 | 70000 | 785 | 779.8967 | 0.033176
13 | -22.79 | 375 | 70000 | 740 | 751.5014 | 0.17876
14 | -22.865 | 376 | 70000 | 714 | 711.4135 | 0.0093695
15 | -22.925 | 372 | 70000 | 669 | 679.6697 | 0.17017
16 | -23.005 | 374 | 70000 | 677 | 650.3775 | 1.0469
17 | -23.085 | 373 | 70000 | 614 | 635.9801 | 0.78685
18 | -23.155 | 373 | 70000 | 636 | 634.3587 | 0.0042357
19 | -23.235 | 373 | 70000 | 628 | 634.3587 | 0.064384
20 | -23.305 | 377 | 70000 | 655 | 634.3587 | 0.65048
21 | -23.385 | 374 | 70000 | 639 | 634.3587 | 0.033712
22 | -23.46 | 375 | 70000 | 607 | 634.3587 | 1.2331
23 | -23.54 | 375 | 70000 | 602 | 634.3587 | 1.7393
24 | -23.615 | 373 | 70000 | 667 | 634.3587 | 1.5974
25 | -23.67 | 374 | 70000 | 655 | 634.3587 | 0.65048
Run : 6 Seq 6 Rec 6 File L3A:980050 Date 4-JAN-2014 06:03:35.00
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 70000 * 1 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.880 TMFR= 35.940 PSI= -45.000 PHI= -90.200 DSRD= 15.000
Drv : XPOS= -22.950 YPOS= -21.995 ZPOS= -24.000 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line. | [5 empty] | Amp | Ycentre | Width | Back | PHI
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [5 empty] | 143.9895 | -22.9792 | 0.31 | 631.2085 | 90
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -21.995 | 366 | 70000 | 789 | 775.198 | 0.24144 | 1.3485
2 | -22.075 | 346 | 70000 | 765 | 775.198 | 0.13595
3 | -22.155 | 345 | 70000 | 731 | 775.198 | 2.6723
4 | -22.23 | 342 | 70000 | 776 | 775.198 | 0.00082879
5 | -22.305 | 342 | 70000 | 802 | 775.198 | 0.89569
6 | -22.38 | 342 | 70000 | 765 | 775.198 | 0.13595
7 | -22.455 | 341 | 70000 | 827 | 775.198 | 3.2448
8 | -22.535 | 342 | 70000 | 769 | 775.198 | 0.049955
9 | -22.61 | 341 | 70000 | 802 | 775.198 | 0.89569
10 | -22.68 | 338 | 70000 | 784 | 775.198 | 0.098819
11 | -22.765 | 342 | 70000 | 781 | 775.1612 | 0.043652
12 | -22.835 | 338 | 70000 | 710 | 766.7788 | 4.5406
13 | -22.905 | 340 | 70000 | 737 | 743.7127 | 0.061141
14 | -22.98 | 339 | 70000 | 718 | 702.7065 | 0.32575
15 | -23.05 | 348 | 70000 | 656 | 664.2258 | 0.10315
16 | -23.13 | 345 | 70000 | 683 | 638.2279 | 2.9349
17 | -23.205 | 341 | 70000 | 623 | 631.2085 | 0.10815
18 | -23.29 | 344 | 70000 | 637 | 631.2085 | 0.052655
19 | -23.36 | 343 | 70000 | 610 | 631.2085 | 0.73738
20 | -23.43 | 342 | 70000 | 646 | 631.2085 | 0.33868
21 | -23.515 | 343 | 70000 | 583 | 631.2085 | 3.9864
22 | -23.585 | 344 | 70000 | 638 | 631.2085 | 0.072295
23 | -23.665 | 341 | 70000 | 650 | 631.2085 | 0.54326
24 | -23.735 | 344 | 70000 | 591 | 631.2085 | 2.7356
25 | -23.81 | 343 | 70000 | 679 | 631.2085 | 3.3638

## Calculations
[5 empty] | Slope | -0.011516
|  | End of plate |  |  | Ref point | -210.8464 | 0.0051116 |  |  | End of plate | Line
X | Z-AXIS | Y-Wall - Telescope | Ywall-True-Long | Delta | Ywall - normal | Ywall- calc | Squared errors | Discrepancy | -20 | 2.22 | -0.91 | -3.13
-24 | 24 | -23.79 |  |  | -21.2083 | -23.9127 |  |  | 30 | 0 | -2.99 | -2.99
-16 | 16 | -23.625 | -23.5565 | 0.068513 | -20.916 | -23.5282 | 0.00079796 | 0.028248
-15 | 15 | -23.505 |  |  | -20.8477 | -23.4485
-14 | 14 | -23.38 | -23.4011 | -0.021118 | -20.8495 | -23.4387 | 0.001414 | 0.037603
-13 | 13 | -23.38 |  |  | -20.7888 | -23.3666
-12 | 12 | -23.365 | -23.3137 | 0.051309 | -20.7484 | -23.3146 | 7.9058e-07 | 0.00088915
-11 | 11 | -23.295 |  |  | -20.7119 | -23.2666
-10 | 10 |  |  |  | -20.6351 | -23.1783 |  |  |  | -11.3 | 0.08 | 23
-9 | 9 |  |  |  | -20.5876 | -23.1193 |  |  | 32025.1177 | -13.06
-8 | 8 |  |  |  | -20.6589 | -23.1791 |  |  | 121.821
-7 | 7 |  |  |  | -20.7608 | -23.2694
-6 | 6 |  |  |  | -20.8365 | -23.3336
-5 | 5 |  |  |  | -20.9113 | -23.397
-4 | 4 |  |  |  | -21.0012 | -23.4753
-3 | 3 |  |  |  | -21.1029 | -23.5655
-2 | 2 |  |  |  | -21.1682 | -23.6193
-1 | 1 |  |  |  | -21.1788 | -23.6183
0 | 0 | -23.65 |  |  | -21.1362 | -23.5642
1 | -1 |  |  |  | -21.1174 | -23.534
2 | -2 |  |  |  | -21.1217 | -23.5267
3 | -3 |  |  |  | -21.0332 | -23.4267
4 | -4 |  |  |  | -20.9388 | -23.3208
5 | -5 |  |  |  | -20.8088 | -23.1792
6 | -6 |  |  |  | -20.681 | -23.0399
7 | -7 |  |  |  | -20.6251 | -22.9725
8 | -8 |  |  |  | -20.5253 | -22.8612
9 | -9 |  |  |  | -20.4396 | -22.764
10 | -10 |  |  |  | -20.513 | -22.8259
11 | -11 | -22.835 |  |  | -20.5554 | -22.8568
12 | -12 | -22.835 | -22.9131 | -0.078054 | -20.5775 | -22.8673 | 0.0020932 | 0.045752
13 | -13 | -22.74 |  |  | -20.6003 | -22.8786
14 | -14 | -22.74 |  |  | -20.6363 | -22.9031
15 | -15 | -22.74 |  |  | -20.6291 | -22.8844
16 | -16 | -22.77 | -22.8599 | -0.089908 | -20.6433 | -22.8871 | 0.00073702 | 0.027148
24 | -24 | -22.895 | -22.9792 | -0.084242 | -20.8359 | -22.9875 | 6.8685e-05 | 0.0082877
| 16 | -20.9565
| 14 | -20.8011
| 12 | -20.7137
| -12 | -20.3131
| -16 | -20.2599
| -24 | -20.3792

## Setup
|  |  |  | Depth = 0.15 mm | [5 empty] | Depth = 2.5 mm |  |  |  |  | Mid-weld depth profile
X | Z-AXIS | Y-wall | REC | X-AXIS | Y-AXIS | Z-AXIS | DSRD |  | REC | X-AXIS | Y-AXIS | Z-AXIS | DSRD | REC | X-AXIS | Y-AXIS | Z-AXIS | DSRD | Depth
-24 | 24 | -23.9127 | 1 | -22.95 | -23.7427 | 24 | 12 |  | 37 | -22.95 | -21.4127 | 24 | 17 | 51 | -22.95 | -23.1142 | 0 | 13 | 0.45
-16 | 16 | -23.5282 | 2 | -22.95 | -23.3582 | 16 | 12 |  | 38 | -22.95 | -21.0282 | 16 | 17 | 52 | -22.95 | -22.8142 | 0 | 13 | 0.75
-15 | 15 | -23.4485 | 3 | -22.95 | -23.2785 | 15 | 12 |  | 39 | -22.95 | -20.8146 | 12 | 17 | 53 | -22.95 | -22.5142 | 0 | 13 | 1.05
-14 | 14 | -23.4387 | 4 | -22.95 | -23.2687 | 14 | 12 |  | 40 | -22.95 | -20.6193 | 9 | 17 | 54 | -22.95 | -22.2142 | 0 | 13 | 1.35
-13 | 13 | -23.3666 | 5 | -22.95 | -23.1966 | 13 | 12 |  | 41 | -22.95 | -20.8336 | 6 | 17 | 55 | -22.95 | -21.9142 | 0 | 13 | 1.65
-12 | 12 | -23.3146 | 6 | -22.95 | -23.1446 | 12 | 12 |  | 42 | -22.95 | -21.0655 | 3 | 17 | 56 | -22.95 | -21.6142 | 0 | 13 | 1.95
-11 | 11 | -23.2666 | 7 | -22.95 | -23.0966 | 11 | 12 |  | 43 | -22.95 | -21.0642 | 0 | 17 | 57 | -22.95 | -21.3142 | 0 | 13 | 2.25
-10 | 10 | -23.1783 | 8 | -22.95 | -23.0083 | 10 | 12 |  | 44 | -22.95 | -20.9267 | -3 | 17 |  |  | -21.3142
-9 | 9 | -23.1193 | 9 | -22.95 | -22.9493 | 9 | 12 |  | 45 | -22.95 | -20.5399 | -6 | 17
-8 | 8 | -23.1791 | 10 | -22.95 | -23.0091 | 8 | 12 |  | 46 | -22.95 | -20.264 | -9 | 17
-7 | 7 | -23.2694 | 11 | -22.95 | -23.0994 | 7 | 12 |  | 47 | -22.95 | -20.3673 | -12 | 17
-6 | 6 | -23.3336 | 12 | -22.95 | -23.1636 | 6 | 12 |  | 48 | -22.95 | -20.3871 | -16 | 17 |  | 700000
-5 | 5 | -23.397 | 13 | -22.95 | -23.227 | 5 | 12 |  | 49 | -22.95 | -20.4875 | -24 | 17 |  | 3436.3
-4 | 4 | -23.4753 | 14 | -22.95 | -23.3053 | 4 | 12 |  | 50 | -22.95 | -24 | -24 | 13
-3 | 3 | -23.5655 | 15 | -22.95 | -23.3955 | 3 | 12 |  |  |  | -20.264
-2 | 2 | -23.6193 | 16 | -22.95 | -23.4493 | 2 | 12
-1 | 1 | -23.6183 | 17 | -22.95 | -23.4483 | 1 | 12
0 | 0 | -23.5642 | 18 | -22.95 | -23.3942 | 0 | 12
1 | -1 | -23.534 | 19 | -22.95 | -23.364 | -1 | 12
2 | -2 | -23.5267 | 20 | -22.95 | -23.3567 | -2 | 12
3 | -3 | -23.4267 | 21 | -22.95 | -23.2567 | -3 | 12
4 | -4 | -23.3208 | 22 | -22.95 | -23.1508 | -4 | 12
5 | -5 | -23.1792 | 23 | -22.95 | -23.0092 | -5 | 12
6 | -6 | -23.0399 | 24 | -22.95 | -22.8699 | -6 | 12
7 | -7 | -22.9725 | 25 | -22.95 | -22.8025 | -7 | 12
8 | -8 | -22.8612 | 26 | -22.95 | -22.6912 | -8 | 12
9 | -9 | -22.764 | 27 | -22.95 | -22.594 | -9 | 12
10 | -10 | -22.8259 | 28 | -22.95 | -22.6559 | -10 | 12
11 | -11 | -22.8568 | 29 | -22.95 | -22.6868 | -11 | 12
12 | -12 | -22.8673 | 30 | -22.95 | -22.6973 | -12 | 12
13 | -13 | -22.8786 | 31 | -22.95 | -22.7086 | -13 | 12
14 | -14 | -22.9031 | 32 | -22.95 | -22.7331 | -14 | 12
15 | -15 | -22.8844 | 33 | -22.95 | -22.7144 | -15 | 12
16 | -16 | -22.8871 | 34 | -22.95 | -22.7171 | -16 | 12
24 | -24 | -22.9875 | 35 | -22.95 | -22.8175 | -24 | 12 | -22.594
|  |  | 36 | -22.95 | -22.8175 | -24 | 17